AMAÇ

Merkezde yapılan temizlik, güvenlik ve genel çalışma kurallarını tanımlamaktır.

SORUMLULAR

Laboratuvar Sorumlusu

Temizlik Personeli

DOKÜMANLAR

Temizlik Planı

YÖNTEM

- Her çalışan laboratuvara girdiğinde çalışma önlüğünü giymek ve koruyucu gözlük takmak zorundadır.

- Ziyaretçiler merkez girişinde galoş giymek zorundadır.

- Laboratuvar kapısı kesinlikle uzun süreli açık tutulmaz.

- Laboratuvarlara yetkili personel harici kişilerin tek başına girmesi yasaktır. Ancak bir çalışan kontrolünde giriş çıkış yapılır.

- Herhangi bir kirlenme ihtimaline karşı basit giyecekler bulundurulur.

- Yerlerde kayganlığı sağlayacak su, yağ vb. kirlenme olmamalıdır.

- Masa ve çekmeceler temiz ve düzenli olmalıdır.

- Boruları tıkayacak kapak vb. malzemelerin lavabo içine düşmesine engel olunmalıdır.

- Yıkama bölümünde kirli malzeme biriktirilmemelidir.

- Mesai süresince yapılan çalışmalar sırasında kirlenen malzemeler her bölümün personeli tarafından gerektiği şekilde yıkanmalıdır. Bu nedenle, yıkama yerinde karışıklık oluşturmayacak şekilde planlama yapılır.

- Laboratuvar içinde depolanması gerekli olan numuneler düzenli bir biçimde, arandığı zaman kolaylıkla bulunacak şekilde yerleştirilir.

- Çalışma sonucunda çıkan cam atıklar cam toplama bidonlarına atılır.

- Palto, pardösü, ceket gibi giyim eşyası, çanta ve kitaplar laboratuvar çalışması yapılan masanın üzerine bırakılmaz ve çalışma bankolarının üzerine oturulmaz.

- Laboratuvar masaları, temiz dezenfektan madde ile silinmiş ve tozsuz olmalıdır.

- Laboratuvarda yemek yenilmez, çay-meşrubat gibi içecekler içilmez, sakız çiğnenmez, sigara içilmez, yüksek sesle konuşulmaz, sert ve lüzumsuz hareketler yapılmaz.

- Parmaklar, eller, kâğıt, kalem ve diğer eşyalar, yüze ve ağza sürülmez.

- Uzun saçlı çalışanlar saçlarını toplamalıdır.

- Not defteri, kibrit, çakmak, pamuk gibi malzemeler tezgâh üzerinde bırakılmaz, çekmeceye konulur.

- İçinde numune bulunan kapta gerekli açıklayıcı bilgiler yazılmalıdır.

- Laboratuvarda meydana gelen her türlü olumsuz olay, laboratuvar sorumlusuna anında haber verilir.

- Laboratuvarı yönetenlerin izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan dışarı çıkarılmaz.

- Hiçbir kimyasalın tadına bakılmaz ve koklanmaz, pipet ağızla kullanılmaz.

- Asla asitin üzerine su eklenmez.

- Özel sağlık sorunu olan kişiler durumlarını Laboratuvar Sorumlusuna bildirmek zorundadır.

- Cam kapları kullanmadan önce çatlak olup olmadığı bakımından kontrol edilir. Çatlak aparatlar kullanım sırasında kırılabilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.

- Düzenli ve temiz çalışılır.

- Laboratuvarda çalışan tüm kişiler temizlik planına uymak zorundadır.